PAGE  
4

	[image: image1.png]



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2025 № 160-ПК

г. Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципального округа Богданович (город Богданович) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) 
по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение 
к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов 
до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода» и от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципального округа Богданович (город Богданович) с максимальным расходом газа 6 429,2  м³/час 
и давлением газа в точке подключения 0,6 Мпа к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) 
по индивидуальному проекту в размере 54 188,468 тыс. руб. (с учетом налога 
на прибыль, без учета НДС) согласно приложению. 
Присоединяемый объект – блочно-модульная котельная, расположенная 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, г. Богданович, 
ул. Советская, примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток от дома № 3 
(кад. № 66:07:1002013:1471).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
                                                       В.В. Гришанов

Приложение 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 31.10.2025 № 160-ПК

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципального округа Богданович 
(город Богданович) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту

	№ п/п
	Показатели
	Расходы 
тыс. руб.


	1
	2
	3

	1.
	Расходы на разработку проектной документации
	1 990,000

	2.
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	38 635,952

	2.1.
	Строительство стальных газопроводов
	17,434

	2.1.1.
	Наземная (надземная) прокладка
	17,434

	2.1.1.1.
	158 мм и менее
	0,000

	2.1.1.2.
	159 - 218 мм
	0,000

	2.1.1.3.
	219 - 272 мм
	10,709

	2.1.1.4.
	273 - 324 мм
	0,000

	2.1.1.5.
	325 - 425 мм
	0,000

	2.1.1.6.
	426 - 529 мм
	0,000

	2.1.1.7.
	530 мм и выше
	6,725

	2.1.2.
	Подземная прокладка
	0,000

	2.1.2.1.
	158 мм и менее 
	0,000

	2.1.2.2.
	159 - 218 мм
	0,000

	2.1.2.3.
	219 - 272 мм
	0,000

	2.1.2.4.
	273 - 324 мм
	0,000

	2.1.2.5.
	325 - 425 мм
	0,000

	2.1.2.6.
	426 - 529 мм
	0,000

	2.1.2.7.
	530 мм и выше
	0,000

	2.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	38 618,518

	2.2.1.
	109 мм и менее 
	0,000

	2.2.2.
	110 - 159 мм
	0,000

	2.2.3.
	160 - 224 мм
	0,000

	2.2.4.
	225 - 314 мм
	38 618,518

	2.2.5.
	315 - 399 мм
	0,000

	2.2.6.
	400 мм и выше
	0,000

	2.3.
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,000

	2.3.1.
	до 40 куб. метров в час
	0,000

	2.3.2.
	40 - 99 куб. метров в час
	0,000

	2.3.3.
	100 - 399 куб. метров в час
	0,000

	2.3.4.
	400 - 999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.5.
	1000 - 1999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.6.
	2000 - 2999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.7.
	3000 - 3999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.8.
	4000 - 4999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.9.
	5000 - 9999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.10.
	10000 - 19999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.11.
	20000 - 29999 куб. метров в час
	0,000

	2.3.12.
	30000 куб. метров в час и выше
	0,000

	2.4.
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,000

	2.4.1.
	до 1 кВт
	0,000

	2.4.2.
	от 1 кВт до 2 кВт
	0,000

	2.4.3.
	от 2 кВт до 3 кВт
	0,000

	2.4.4.
	свыше 3 кВт
	0,000

	2.5.
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	0,000

	3.
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий
	6,931

	4.
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения 
и проведением пуска газа
	8,468

	5.
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	25

	6.
	Налог на прибыль
	13 547,117

	7.
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без учета НДС)
	54 188,468


